#### OBEC TRNÁVKA

##### 930 32 Trnávka č. 168

## Číslo : Tr – Výst. 163/2021-003

## V Trnávke, 06.09.2022

# STAVEBNÉ POVOLENIE

o umiestnení  stavby  podľa § 66 a § 69 ods. 2  zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov

Západoslovenská distribučná a. s. IČO 36 361 518 sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava v zastúpení Karolom Duchajom, bytom Vodárenská 23, 931 01 Šamorín, podala dňa 06.10.2021 žiadosť o vydanie stavebného povolenia „Zastavovací plán pre 12 BJ – 1kV distribučné rozvody“ na pozemkoch parcela č. 272 (reg. E), 411, 305/41, 305/58, 305/60, 428/2, 428/1, 137/1, k.ú. Trnávka, obec Trnávka. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.

„Zastavovací plán pre 12 BJ – 1kV distribučné rozvody“:

Projekt rieši 1 kV distribučné NN vedenie pre navrhovanú zónu IBV s 12 RD.

Popis stavebných objektov:	SO 01 		1 kV distribučné vedenie

SO 02		Rekonštrukcia NN vedenia

SO 03 		Rekonštrukcia TS

SO 01  – 1 kV Distribučné vedenie

Napojenie navrhovanej zóny IBV na jestvujúcu verejnú sieť el. energie sa zrealizuje z jestv. distribučnej TS 0755-002 pomocou nového distribučného vedenia. Vyvedenie výkonu z plánovanej TS sa zabezpečí 1kV káblom NAYY-J 4x240mm2. Vývod č. 1 bude napájať istiace skrine SR č. 01-01, SR 01-02, SR 01-03. Celková dĺžka 1 kV vedenia bude 400m. Káblové vedenie sa zrealizuje káblom NAYY-J 4x240mm2. Trasa káblového vedenia bude situovaná v zelenom páse a chodníku. Z dôvodu bezpečnej prevádzaky NN siete sa zrealizuje prepojenie navrhovanej SR 01-03 a vzdušného vedenia p.b.č. 52. Káblové vedenie sa zrealizuje káblom NAYY-J 4x240mm2 v celkovej dĺžke trasy 120m. Trasa káblového vedenia bude situovaná v zelenom páse. Na jestv. p.b.č. 52 osadí skriňa VRIS 1/200+K,

Káble budú uložené v spoločnej ryhe v zelenom páse a chodníku do pieskového lôžka a budú chránené proti mechanickému poškodeniu betónovými dlaždicami resp. tehlami.

Križovanie komunikácie sa zrealizuje pretláčaním.

SO 02 – Rekonštrukcia NN vedenia

V rámci stavby sa zrealizuje rekonštrukcia jestv. vzdušného NN vedenia od podperného bodu č. 52 po podperný bod č. 49. Navrhovaná rekonštrukcia sa zrealizuje izolovaným vzdušným káblom NFA2X 4x95 mm2 v celkovej dĺžke trasy 120m. V rámci rekonštrukcie sa vymenia nevyhovujúce podperné body.

SO 03 – Rekonštrukcia TS

Zrealizuje sa v jestvujúcej TS 0755-002 výmena NN rozvádzača a výmena jestvujúceho DTR na nový trasnformátor typu TM 400/22 400 kVA 22/0,42 kV Dyn1. Istenie na VN strane bude zrealizované výkonovými poistkami. Vymenia sa prepojenia medzi VN poistkami a DTr na izolované. Vymenia sa zvody od DTR po NN rozvádzač 3xNAYY-J 4x240mm2.

Na stavbu „Zastavovací plán pre 12 BJ – 1kV distribučné rozvody“ na pozemkoch parc.č. 272 (reg. E), 411, 305/41, 305/58, 305/60, 428/2, 428/1, 137/1, k.ú. Trnávka, obec Trnávka, bolo vydané právoplatné územné rozhodnutie o umiestnení stavby Obcou Trnávka zo dňa 04.11.2019 pod č. Tr-Výst. 171/2019-003.

Križovanie a súbehy s jestv. a navrhovanými inž. sieťami previesť v zmysle STN 73 6005, dodržať normou predpísané odstupové vzdialenosti ako i ochranné pásma.

Po ukončení zemných prác terén a povrchy musia byť uvedené do pôvodného stavu.

Pred realizáciou výkopových prác je nutné vytýčenie trasy jestv. podzemných inž. sieti!!!

Obec Trnávka ako príslušný správny orgán podľa § 27 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zároveň príslušným stavebným úradom podľa § 117 a 119 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov  prerokoval žiadosť stavebníka o vydanie stavebného povolenia podľa § 37, 62, a 63 stavebného zákona a § 656/2004 Z. z. v stavebnom konaní a po preskúmaní žiadosti rozhodol takto:

Na základe  žiadosti  stavebníka:	Západoslovenská distribučná a. s. IČO 36 361 518

sídlom:				Čulenova 6, 816 47 Bratislava

bytom: 				Vodárenská 23, 931 01 Šamorín

ktorú mieni uskutočniť:		dodávateľsky

na pozemkoch parcely č.:		272 (reg. E), 411, 305/41, 305/58, 305/60, 428/2, 428/1, 137/1,

v katastrálnom území:		Trnávka

obec:					Trnávka

p o v o ľ u j e

v súlade s ust. § 66 a § 69 ods. 2  stavebného zákona realizáciu stavby „Zastavovací plán pre 12 BJ – 1kV distribučné rozvody“ na pozemkoch parcela č. 272 (reg. E), 411, 305/41, 305/58, 305/60, 428/2, 428/1, 137/1, k.ú. v katastrálnom území  Trnávka,  obec Trnávka.

v e r e j n o u  v y h l á š k o u.

Na umiestnenie stavby a uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

- So stavbou možno začať až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia, ktorú potvrdí tunajší stavebný úrad.

- Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie, vypracovanej zodpovedným projektantom Ing. Tomáš Szakál – elektrotechnik špecialista, projektant elektrických zariadení, EZ-P E1-A, B 056/4/2020. Prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.

- Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do 2 rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, pokiaľ stavebný úrad v odôvodnených prípadoch neurčil na

začatie dlhšiu lehotu.

- Stavba sa povoľuje ako trvalá.

- Stavba bude dokončená najneskôr do troch rokov odo dňa právoplatnosti tohto rozhodnutia. V prípade nedodržania termínu dokončenia stavby je stavebník povinný požiadať stavebný úrad o jeho predĺženia pred uplynutím tejto lehoty. Termín začatia stavby oznámi stavebník stavebnému úradu najneskôr do 30 dní od začatia.

- Stavba bude uskutočnená: dodávateľsky. Výber dodávateľskej firmy sa uskutoční výberovým konaním. Po ukončení výberového konania do 14 dní investor ohlási stavebnému úradu dodávateľskú firmu a predloží výpis z obchodného registra, resp. kópiu živnostenského listu, ako aj meno a adresu stavbyvedúceho spolu s kópiou jeho živnostenského listu.

- Stavebník je povinný na viditeľnom mieste stavbu označiť štítkom „Stavba povolená“ s týmito údajmi: označenie stavby, označenie stavebníka, kto stavbu realizuje, kto a kedy stavbu povolil

termín ukončenia stavby.

- Počas stavebných prác musí byť postarané o bezpečnosť pracovníkov v zmysle platných predpisov o ochrane zdravia a bezpečnosti práce.

- Stavebník je povinný pred začatím stavby vytýčiť stavbu oprávnenou osobou podľa § 45 ods. 4 stavebného zákona. Za súlad priestorovej polohy stavby s dokumentáciou overenou v stavebnom konaní zodpovedajú stavebníci.

- Stavebník pred zahájením zemných prác je povinný zabezpečiť vytýčenie všetkých jestvujúcich podzemných zariadení na stavenisku.

- Stavebník je povinný  dbať o to, aby pri uskutočňovaní stavby nedošlo k spôsobeniu škôd

na cudzích nehnuteľnostiach. V prípade, že dôjde k spôsobeniu škôd na cudzích nehnuteľnostiach, je stavebník povinný ich na vlastné náklady odstrániť.

- Všetky škody  a poruchy zapríčinené na cudzích zariadeniach a nehnuteľnostiach musia

byť odstránené okamžite. Porušené plochy verejného priestranstva sa uvedú do pôvodného užívateľného a technického stavu. Spôsobené škody na cudzích nehnuteľnostiach musia byť uhradené na náklad investora podľa platných predpisov.

- Stavebník je povinný počas výstavby udržiavať čistotu na stavbou znečistených komunikáciách a verejných priestranstvách, výstavbu zabezpečiť tak, aby neohrozovala plynulosť cestnej premávky, na skládku materiálu využívať v maximálnej miere vlastný pozemok.

- Stavebník počas realizácie stavby podľa § 127 ods. 1 zákona č. 60/1964 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov nesmie nad mieru primeranú pomerom obťažovať vlastníkov susedných nehnuteľností hlukom, prachom, popolčekom dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, svetlom, tienením a vibráciami.

- Podľa § 135 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov vlastníci susedných nehnuteľností pri uskutočnení stavby aby trpeli vykonanie prác zo svojich pozemkov alebo stavieb.

- Stavebník je povinný mať na stavbe overený projekt stavby a viesť o stavbe jednoduchý záznam stavby vo forme stavebného denníka.

- Stavebník je povinný dodržať podmienky dotknutých orgánov štátnej správy,

samosprávy a právnických osôb:

Západoslovenská distribučná a.s. Dunajská Streda, zo dňa 28.06.2019

- s návrhom predloženej projketovej dokumentácie spoločnosť ZsD a.s., súhlasíme s podmienkami:

- při budovaní plánovaných distribučních rozvodov elektriny žiadame  dodržiavať ustanovenia zmluvy o pripojení odberných elektrických zariadení žiadateľa do distribučnej sústavy č. 170000131.

- deliacim miestom medzi zariadeniami žiadateľa a zariadeniami prevádzkovateľa budú poistkové spodky v plánovaných istiacich a rozpojovacích skríň SR,

- žiadame zabezpečiť plombovateľnosť nemeraných častí v elektroměrových rozvádzačoch,

- celá trasa plánovaného distribučného podzemného NN káblového vedenia musí byť situovaná vo voľnom priestranstve a podľa možnosti v zelenom páse,

- v prípade potreby úpravy a preložky jestv. Distribučních zariadení žiadame postupovať podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z.z. energetike, § 45,

- žiadame rešpekotvať všetky existujúce energtické zariadenia a ich ochranné pásma v zmysle  § 43 Zákona o energetike č. 251/2012 Z.z. v znení neskorších predpisov

- v prípade že při výstavbe dôjde k prácam v ochrannom pásme VN a VVN vedenia a budú sa v ňom pohybovať osoby, mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami na stavbe, žiadame Vás o dodržanie ustanovení § 43 Zákona o energetike

- zabezpečenie požadovanej max. rezervovanej kapacity a zabezpečenie možnosti pripojenia do sieti energetiky pre jednotlivé miesta spotreby bude zmluvne riešené s našou a.s.

- ďalší stupeň PD žiadame predložiť na odsúhlasenie na ZSD a.s.

- za detailné technické riešenie v zmysle platných predpisov a STN zodpovedá projektant.

Slovenský plynárenský priemysel a.s., č. TD/NS/0570/2019/Či, zo dňa 10.07.2019

- súhlasí s vydaním stavebného povolenia na vyššie uvedenú stavby za dodržania všeobecných podmienok uvedených v tomto vyjadrení.

Ministerstvo obrany SR, agentúra správy majetku,  č. ASM-40-1485/2019, zo dňa 17.06.2019

- s realizáciou akcie podľa predloženej dokumentácie súhlasíme pri splnení nižšie uvedených podmienok:

- spojovacie káble, ani iné IS vo vlastníctve vojenskej správy nie sú v priestore stavby evidované,

- vyjadrenie platí za predpokladu, že nedôjde ku zmenám v hlavných parametroch stavby (situovanie, zvýšenie objektov, rozsah a pod.),

- na jeho základe možno vydať územné i vodohospodárske rozhodnutie a stavebné povolenie,

Krajský pamiatkový úrad Trnava č. KPUTT-2019/13968-5/47373/Si zo dňa 17.06.2019

- záväzné stanovisko: KPÚ Trnava vydal dňa 03.06.2019 rozhodnutie č. KPUTT-2019/13968-3/42886/Sl vo veci Zastavovací plán pre 12 BJ na pozemkoch parc. č. 305/58, 305/60 v k.ú. Trnávka.

- Požadujeme dodržanie podmienok rozhodnutia č. KPUTT-2019/13968-3/42886/Sl.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Dunajskej Strede č. ORHZ-DS1-546-001/2019 zo dňa 12.07.2019

- s riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasíme bez pripomienok,

- toto stanovisko nenahrádza stanovisko orgánu štátneho požiarneho dozoru pre konanie nasledujúce podľa zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

ORANGE SLOVENSKO a. s., č. BA – 1877/2019, zo dňa 26.06.2019

- nedôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko a. s.,

- existujúce PTZ sú chránené  ochranným pásmom, v káblovej ryhe sú uložené HDPE trubky, optické káble a spojky roznej funkčnosti,

- údaje o technickom stave a počte HDPE poskytneme po zdôvodnenej potrebe pri vytýčení trasy.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva – záväzné stanovisko č. RH/2019/01161/004-BM5 zo dňa 18.07.2019

- s návrhom na územné konanie stavby  „Zastavovací plán pre 12 BJ – 1kV distribučné rozvody sa súhlasí.

Okresný úrad Dunajksá Streda, pozemkový a lesný odbor – vyjadrenie č. OU-DS-PLO-2019/015819-002 zo dňa 12.07.2019

Okresný úrad Dunajská Streda, odbor krízového riadenia – záväzné stanovisko č. OU-DS-OKR-2019/015567-002 zo dňa 01.07.2019.

Okresný úard Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie – vyjadrenie z hľadiska odpadového hospodárstva č. OU-DS-OSZP-2019/015581-02 zo dňa 28.06.2019.

Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie – vyjadrenie z hľadiska ochrany vodných pomerov č. OU-DS- OSZP-2019/015732-002 Sza zo dňa 04.07.2019.

Okresný úrad Dunajská Streda, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií – stanovisko č. OU-DS-OCDPK-2019/015970 zo dňa 27.06.2019.

Okresné riaditeľstvo PZ v Dunajskej Strede, okresný dopravný inšpektorát – záväzné stanovisko k PD č. ORPZ-DS-ODI1-2019/000716-038 zo dňa 04.07.2019

- vydáva súhlas podmienený splnením podmienok uvedených v stanovisku.

Trnavský samosprávny kraj, správa a údržba ciest TTSK – č. 01454/2019/SÚCTt-103599 zo dňa 20.06.2019:

- s horeuvedenou stavbou podľa PD súhlasíme za dodržania podmienok uvedených vo vyjadrení.

- Výkopové práce na verejnom priestranstve za účelom realizácie prípojok na siete technickej infraštruktúry stavebník môže uskutočniť po predchádzajúcom povolení obce Trnávka.

- Stavebník je povinný umožniť vstup na stavbu a pozemok orgánom na to oprávneným za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu.

- Ku kolaudácií žiadame, projekt skutočného vyhotovenia, predložiť geometrický plán (aj na diskete), revízne správy, atesty výrobkov, a ďalšie potrebné doklady.

- Dodržať zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zabezpečiť ich uloženie na to určenú skládku a predložte vážny list alebo faktúru k ich nahliadnutiu pri kolaudácii.

- Stavebník zabezpečí vhodné zberné nádoby na oddelené zhromažďovanie využiteľných odpadov, ktoré vznikajú počas výstavby od druhotne nevyužiteľných.

- Dokončenú stavbu možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia. Stavebník je  si vedomý toho, že pokiaľ stavba nebude napojená prípojkami na verejné inžinierske siete (elektrika)  nemôže byť vydané právoplatné kolaudačné rozhodnutie.

Námietky zo strany účastníkov konania neboli vznesené.

O d  ô v o d n e n i e

Západoslovenská distribučná a. s. IČO 36 361 518 sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava v zastúpení Karolom Duchajom, bytom Vodárenská 23, 931 01 Šamorín, podala dňa 06.10.2021 žiadosť o vydanie stavebného povolenia „Zastavovací plán pre 12 BJ – 1kV distribučné rozvody“ na pozemkoch parcela č. 272 (reg. E), 411, 305/41, 305/58, 305/60, 428/2, 428/1, 137/1, k.ú. Trnávka, obec Trnávka. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.

Na stavbu „Zastavovací plán pre 12 BJ – 1kV distribučné rozvody“ na pozemkoch parc.č. 272 (reg. E), 411, 305/41, 305/58, 305/60, 428/2, 428/1, 137/1, k.ú. Trnávka, obec Trnávka, bolo vydané právoplatné územné rozhodnutie o umiestnení stavby Obcou Trnávka zo dňa 04.11.2019 pod č. Tr-Výst. 171/2019-003.

Listom zo dňa 26.11.2021 tunajší stavebný úrad v zmysle § 61 ods. 4 stavebného zákona oznámil účastníkom stavebného konania a dotknutým orgánom štátnej správy a samosprávy začatie konania verejnou vyhláškou  a zároveň upustil od miestneho zisťovania  a ústneho konania. Súčasne  upozornil účastníkov konania  a dotknuté orgány štátnej správy na možnosť uplatnenia námietok.

Po preskúmaní žiadosti stavebný úrad v zmysle § 62 a 63 stavebného zákona zistil, že umiestnením a uskutočnením stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené, či ohrozené záujmy účastníkov konania. Dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu. Posúdenie stavby si podľa § 63 stavebného zákona vyhradili orgány štátnej správy, samosprávy a právnické osoby k stavebnému konaniu a ich prípadné  podmienky a pripomienky sú uvedené vo výroku rozhodnutia.

Nakoľko stavebný úrad nezistil v priebehu stavebného konania dôvody, ktoré by bránili vydaniu stavebného povolenia, rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Žiadateľ zaplatil v zmysle položky 60 zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch za vydanie tohto rozhodnutia správny poplatok na tunajšom stavebnom úrade.

P o u č e n i e

Podľa ust. § 54 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní je možné proti tomuto rozhodnutiu podať odvolanie na Okresný úrad Trnava, odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie štátnej stavebnej správy,  prostredníctvom tunajšieho úradu, a to v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní všetkých riadnych opravných prostriedkov.

Attila H o r v á t h

starosta obce

Toto stavebné povolenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 61 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Trnávka. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Vyvesené:

Zvesené:

Pečiatka a podpis:

- Západoslovenská distribučná a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava

- Karol Duchaj, Vodárenská 23, 931 01 Šamorín

- Ing. Tomáš Szakál, e- Innovation s.r.o., Kostolné Kračany 461, 930 03 Dunajská Streda (zodpovedný projektant)

- Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie, Korzo B. Bartóka 789/3, 929 01  Dunajská Streda

- Okresné riaditeľstvo PZ v Dunajskej Strede, okresný dopravný inšpektorát, Muzejná 6,  929 01 Dunajská Streda

- Správa a údržba ciest TTSK, Bulharská 39, 918 53 Trnava

- Okresný úrad Dunajská Streda, odbor krízového riadenia, Korzo B. Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda

- Okresný úrad Dunajská Streda, pozemkový a lesný odbor, Korzo B. Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda

- Okresný úrad Dunajská Streda, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Korzo. B. Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda

- Regionálny úrad verejného zdravotníctva – Regionálny hygienik, Veľkoblahovská cesta 1067, 929 01 Dunajská Streda

- Okresné riaditeľstvo Hasičského  a záchranného Zboru  v Dunajskej Strede, Trhovisko 1102/1, 929 01  Dunajská Streda

- Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava

- Západoslovenská vodárenská spol. a.s., odštepný závod Dunajská Streda, Kračanská cesta 1233, 929 01  Dunajská Streda

- SPP - distribúcia a. s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava

- Ministerstvo obrany SR, agent=ura správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava

- Krajský pamiatkový úrad Trnava, Cukrová 1, 917 01 Trnava

- Slovak Telekom a. s., Bajkalská 28, 825 13 Bratislava

- ORANGE SLOVENSKO a. s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava

- a/a

Vybavuje: Ing. Simona Mózsiová

Obecný úrad Trnávka

t. č. 031/ 559 81 06